| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Iloć | Cena zł | Wartoć (5 x 6) zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| roboty rozbiórkowe |
| 1 d.1 | KNR-W 4-01 0545-03 | Rozebranie rynny z blachy nadajšcej się do użytku | m | 67,9 |  |  |
| 2 d.1 | KNR-W 4-01 0545-05 | Rozebranie rury spustowej z blachy nadajšcej się do użytku | m | 53 |  |  |
| 3 d.1 | KNR-W 4-01 0545-07 | Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadajšcej się do użytku | m2 | 15,5 |  |  |
| 4 d.1 | TZKNBK VI-139 | Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu betonowym, pierwsza warstwa | m2 | 298,12 |  |  |
| 5 d.1 | TZKNBK VI-140 | Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu betonowym, każda następna warstwa | m2 | 298,12 |  |  |
| 6 d.1 | KNR-W 2-02 1130-01 | Warstwy wyrównawcze i wygładzajšce - z betonu gr.do 2 cm | m2 | 298,12 |  |  |
| 7 d.1 | KNR-W 4-01 0212-06 | Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych -gzyms przy przychodni i rozebranie cianki od ulicy | m3 | 2,06 |  |  |
| 8 d.1 | KNR-W 4-01 0109-05 | Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi na odległoć do 1 km (grunt kat.I-II) | m3 | 3,02 |  |  |
| roboty budowlane -kominy |
| 9 d.2 | KNR 2-02 0902-01 | Tynki zewn.zwykłe kat.III na cianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.ręczn.-tynk na kominach | m2 | 16,74 |  |  |
| pokrycie dachu |
| 10 d.3 | KNR 2-02 0502-05 | Pokrycie dachów papš na podłożu betonowym lepik asf.na goršco,jedna warstwy papy bez folii alum.,budynki przem. | m2 | 298,12 |  |  |
| 11 d.3 | NNRNKB 202 0618-03 | Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej o pow.ponad 5 m2 | m2 | 298,12 |  |  |
| elewacje |
| 12 d.4 | NNRNKB 202 2608-01 | Docieplenie cian zewn. budynków "ATLAS STOPTER" z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki na cianach pełnych i z otworami o pow. betonowej, otynkowanej, gr. 8 cm | m2 | 719,8 |  |  |
| 13 d.4 | NNRNKB 202 2608-08 | Docieplenie cian zewn. budynków "ATLAS STOPTER" - ochrona narożników wypukłych na styropianie z dod. wzmocnieniem jednš warstwš siatki | m | 402,1 |  |  |
| 14 d.4 | NNRNKB 202 2608-05 | Docieplenie cian zewn. budynków "ATLAS STOPTER" - dodatkowa warstwa siatki (parter) | m2 | 420 |  |  |
| 15 d.4 | NNRNKB 202 2608-06 | Docieplenie cian zewn. budynków "ATLAS STOPTER" - ocieża - styropian z jednš warstwš siatki | m2 | 100,52 |  |  |
| 16 d.4 | NNRNKB 202 0546-01 | Rynny dachowe półokršgłe z polichlorku winylu o r. 115 mm łšczone na klej - montaż rynien | m | 67,9 |  |  |
| 17 d.4 | NNRNKB 202 0550-03 | Rury spustowe okršgłe z polichlorku winylu o r. 100 mm - montaż | m | 53 |  |  |
| 18 d.4 | NNRNKB 202 0521-02 | Montaż prefabrykowanych obróbek z blachy ocynkowanej przy szer.w rozwinięciu ponad 25 cm | m2 | 8 |  |  |
| 19 d.4 | KNR-W 2-17 0137-01 | Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodów murowanych | szt. | 98 |  |  |
| Daszek przy wejciu |
| 20 d.5 | KNR-W 2-02 1220-05 | Konstrukcje daszków dwuspadowe- daszek nad wejciem | m2 | 4 |  |  |
| 21 d.5 | KNR-W 2-02 1220-03 | pokrycie daszku płytami poliwinilowymi | m2 | 4 |  |  |
| wymiana drzwi wejciowych |
| 22 d.6 | KNR 4-01 0354-09 | Wykucie z muru ocieżnic stalowych lokiennych o pow.do 2 m2 | szt. | 1 |  |  |
| 23 d.6 | NNRNKB 202 1025-05 | Okno z PCV wysokoudarowego | m2 | 1,3 |  |  |
| 24 d.6 | KNR-W 2-02 1613-01 | Daszki ochronne cišgłe wzdłuż rusztowania o wys. do 20 m o konstrukcji drewnianej | m2 | 10 |  |  |
| Rusztowania |
| 25 d.7 | KNR-W 2-02 1610-03 | Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys. do 8 m | kol. | 20 |  |  |
| 26 d.7 | KNR-W 2-02 0108-01 | ciany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4.5m grub. 24 cm z bloczków betonu komórkowego dł. 49 cm- cianka odbudowana od ulicy | m2 | 10,6 |  |  |
| 27 d.7 | KNR-W 2-02 0902-01 | Tynki zewn.zwykłe kat.III na cianach płaskich i pow. poziomych (balkony i loggie) wyk. ręcznie cianka od ulicy | m2 | 10,6 |  |  |
| Wartoć kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |
| Podatek VAT |  |
| Ogółem wartoć kosztorysowa robót |  |

Słownie: