Tczów, 31  lipca 2008 r.

Znak: GPR-341/8/2008

W/G  ROZDZIELNIKA

Dotyczy : Przetargu nieograniczonego na wykonanie sieci  kanalizacji ciśnieniowej w miejscowości  Brzezinki Stare i Brzezinki Nowe –I etap .

Na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2007 r Nr 223 poz. 1655 ) zamawiający odpowiada na  zapytania  wykonawców :

1. Czy stosowane pompy muszą być w wykonaniu przeciwwybuchowym jeżeli dotychczas zainstalowane i pracujące są w wykonaniu standardowym . Jakie jest uzasadnienie zastosowania pomp w wykonaniu Eex ?

Ponieważ projektowana budowa sieci ciśnieniowej jest kontynuacją budowy zbiorowego systemu  odprowadzania ścieków w gminie Zamawiający dąży do zbudowania  systemu opartego  na nowoczesnych urządzeniach .Zastosowanie pomp w wykonaniu antywybuchowym podnosi bezpieczeństwo eksploatacji  pompowni.

Należy zastosować pompy zgodne z wymogami specyfikacji.

2.Czy jest wykonana klasyfikacja przestrzeni i stref zagrożonych wybuchem ? Jeżeli tak prosimy o jej  udostępnienie .

Nie wyodrębniono stref zagrożonych wybuchem.

3.Czy można zastosować pompy kompatybilne z układami istniejącymi i już pracującymi w gminie Tczów ?

Należy  zastosować pompy  które spełniają wszystkie wymogi specyfikacji.

Wójt Gminy

/-/inż. Andrzej Wolszczak