Tczów, 22 października 2008 r.

Znak: GPR-341/13/2008

W/G  ROZDZIELNIKA

Dotyczy : Przetargu nieograniczonego na budowę hali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Tczów .

Na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r Nr 223 poz. 1655 z póź. zm ) zamawiający odpowiada na  zapytania  wykonawców :

Artykuł 38 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych zobowiązuje Zamawiającego do niezwłocznego dokonania wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pojęcie "niezwłocznie" oznacza to samo, co bez nieuzasadnionej zwłoki. Nie oznacza ono jednak "natychmiast". Ustalając okres niezbędny do udzielenia wyjaśnień należy zatem uwzględnić m.in. czas potrzebny zamawiającemu na analizę zapytania, podjęcie decyzji i przygotowanie wyjaśnień.

1.Prosimy o udostępnienie , jeżeli jest to możliwe przedmiarów robót lub ślepego

kosztorysu w programie Norma Pro

Niestety udostępnienie kosztorysów w programie Norma Pro jest niemożliwe.

2.W związku z zamiarem przystąpienia do przetargu na Budowę hali sportowo-     widowiskowej  przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Tczowie, składamy prośbę o udostępnienie dokładnych kosztorysów inwestorskich zawierających dokładne podstawy katalogów. Brak określonej podstawy katalogu wyklucza ewidentnie określenie podstawy wycen w pozycjach kosztorysowych. Takie uchybienia ze strony zamawiającego w późniejszym etapie trwania postępowania będą podstawą do odrzucenia oferty przetargowej z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie4 okoliczności wskazanych w art. 89 ust. 1 pkt. 2), ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) ,,treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia‘’.

Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonywanie kosztorysu ofertowego niezgodnego z przedmiarem robót (opuszczenie pozycji, dopisywanie pozycji dodatkowej, zmiana podstawy wyceny, samodzielne wprowadzenie współczynników do robocizny, zmiana obmiaru, itp.) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2‘’.

Kosztorys inwestorski zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku opracowuje się tylko dla Inwestora przy zastosowaniu metody kalkulacji uproszczonej, polegającej na obliczaniu wartości kosztorysowej robót objętych przedmiarem robót jako sumy iloczynów jednostek przedmiarowych robót podstawowych  i ich cen jednostkowych bez podatku od towarów i usług.

Natomiast podstawą opracowania kosztorysów ofertowych są przedmiary robót wchodzące w skład dokumentacji przetargowej. Przedmiary robót oprócz opisów poszczególnych pozycji winny zawierać niezbędne ilości do wykonania danej czynności /roboty/ wg. opisu zawartego w specyfikacji technicznej. Żadne katalogi nakładów i robót  w Polsce nie są obligatoryjne i obowiązujące. Ofertę sporządza się o przedmiary robót i opisy tych robót zawarte w Specyfikacji technicznej wykonanie i odbioru robót budowlanych.

Ponadto zgodnie z art. 31 UZP Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania robót budowlanych, co ma umożliwić potencjalnym wykonawcą podjęcie decyzji o tym czy są w stanie wykonać daną robotę budowlaną, a co za tym idzie, czy są w stanie spełnić wszelkie wymogi postawione przez Zamawiającego SIWZ.

Zgodnie z pkt 12 SIWZ cena powinna  uwzględniać wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca w trakcie procedury postępowania o zamówienie publiczne, a także  w trakcie realizacji zamówienia .

W cenie oferty należy uwzględnić :

- zabezpieczenie i oznakowanie  robót

- obsługa geodezyjna ( tyczenie,  inwentaryzacja ) w 5-ciu egz.

- uporządkowanie terenu po zakończeniu robót ,

- odbiory i nadzory zgodnie z zaleceniami  zawartymi w protokółach  uzgodnień, dotyczy  to również  odbiorów  kolizji  nie  przewidzianych  w dokumentacji,   a zaistniałych przy realizacji robót,

- urządzenie zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów dla potrzeb budowy,

- zapewnienie niezbędnych dojść i dojazdów do posesji w trakcie trwania robót,

- ubezpieczenie robót ,

- inne koszty niezbędne do kompleksowego wykonania zamówienia .

3.Wykaz stolarki okiennej na podstawie, którego sporządzono przedmiary. Żaden z projektów ani specyfikacja techniczna nie zawiera takiego wykazu, który jest niezbędny do sporządzenia prawidłowej kalkulacji cenowej.-  Załącznik NR 1

4.Projekt techniczny zawierający dokładnie rysunki konstrukcyjne wiązania dachowego. W skład takich rysunków powinny wchodzić poza szczegółowym widokiem wiązania, także detal łożyska podporowego, tabela zestawienia elementów ze stali konstrukcyjnej użytej do budowy wiązania( klasa stali każdego elementu, wymiany wszystkich, ciężar, itd.) Żaden z opublikowanych dokumentów, projektów ani specyfikacja nie zwiera wystarczających informacji lub rysunków, które są niezbędne do sporządzenia przez oferenta prawidłowej kalkulacji cenowej poszczególnych pozycji kosztorysów.  –Załącznik NR 2

5.Projekt zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej na podstawie, którego sporządzono przedmiary oraz do którego odnosi się Specyfikacja Techniczna. Projekt jest niezbędny do sporządzenia przez oferenta prawidłowej kalkulacji cenowej poszczególnych pozycji kosztorysów.- Załącznik Nr 2

Zaprojektowano przyłącze kanalizacji sanitarnej z rur kanalizacyjnych o połączeniach kielichowych z PCV o średnicy 160 mm. Rurociągi należy układać w gotowych wykopach na podsypce z piasku zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót sanitarnych. Specyfikacja techniczna została sporządzona dla rurociągów i kanałów wykonywanych nie tylko z rur kanalizacyjnych ale z materiałów różnych. Dla omawianego obiektu nie stosować odwodnienia wykopów z rurek drenarskich ani geowłókniny. Również nie występują roboty demontażowe istniejącej instalacji. Przedmiar robót nie przewiduje ich wykonywania.

6.Projekt wewnętrzny sieci kanalizacji sanitarnej na podstawie, którego sporządzono przedmiary oraz do którego odnosi się Specyfikacja Techniczna. Projekt jest niezbędny do sporządzenia przez oferenta prawidłowej kalkulacji cenowej poszczególnych pozycji kosztorysów. -Załącznik Nr 2

7.Projekt wewnętrzny sieci instalacji wentylacji mechanicznej na podstawie, którego sporządzono przedmiary oraz do którego odnosi się Specyfikacja Techniczna. Projekt jest niezbędny do sporządzenia przez oferenta prawidłowej kalkulacji cenowej poszczególnych pozycji kosztorysów.

Zapytanie odnośnie wykonania robót wewnętrznej instalacji wentylacji  w pkt. 6.2        pod nazwą „Kontrola jakości robót”

Zapis ten oznacza, że przy robotach montażowych dotyczących wykonywania    fundamentów np. pod wentylatory inne urządzenia niezbędna jest kontrola jakości robót związanych z rozmieszczeniem śrub, połączeń itp. Pracochłonność tej kontroli powinna być kalkulowana przy robotach zasadniczych tzn. przy wykonywaniu fundamentów, podpór i konstrukcji.

8.Projekt wewnętrzny sieci centralnego ogrzewania na podstawie, którego sporządzono przedmiary oraz do którego odnosi się Specyfikacja Techniczna. Projekt jest niezbędny do sporządzenia przez oferenta prawidłowej kalkulacji cenowej poszczególnych pozycji kosztorysów.- Załącznik Nr 2

9.  Odpowiedź na pytanie dotyczące pozycji przedmiaru robót nr 133:

Wyjaśniamy , że w wyliczeniu ilości wkradł się błąd rachunkowy.

Prawidłowe wyliczenie ilości robót w pozycji 133:

(2.10+0.15)*1.50*2+0.15*(2.10+1.50+0.70)*2                      = 	m2	 8.040

1.80*3.90+(0.30+0.15*2)*2.60	               =      m2	8.580

1.40*5.55	                                                   =      m2	7.770            (1.40+0.90)*0.50*(4.05+0.10)+(1.40+0.90)*0.50*5.55+

1.40*1.40	    =       m2	13.115

0.10*(5.55+1.40+4.05+0.30)	                            =       m2	 1.130

(2.10+0.15*2)*4.19+0.60*0.30+0.60*0.15+0.30*0.30	     =      m2	10.416

.......................................................................................................

Razem        =      m2      49,051

Z poważaniem

/-/ inż.   Andrzej Wolszczak